## Oversikt
Høyspenning EH
Objektype |  | Link
EH-ASK | Avskjerming | EH-ASK'!A1
EH-AEH | Avspenning | EH-AEH'!A1
EH-KTL | Kontaktledning | EH-KTL'!A1
EH-AAK | Åk | EH-AAK'!A1
EH-BAR | Bardun | EH-BAR'!A1
EH-FUN | Fundament | EH-FUN'!A1
EH-MAS | Mast | EH-MAS'!A1
EH-BRY | Brytere | EH-BRY'!A1
EH-MAN | Manøvermaskin | EH-MAN'!A1
EH-OVR | Overspenningsvern | EH-OVR'!A1
EH-SUG | Sugetransformator | EH-SUG'!A1
EH-TRF | Transformator | EH-TRF'!A1
EH-TER | Tekniske bygninger og rom | EH-TER'!A1
EH-JSK | Jordingsskinne | EH-JSK'!A1
EH-BKT | Skilt elektro | EH-BKT'!A1
EH-UTL | Utligger | EH-UTL'!A1
EH-AUT | Autotransformator | EH-UTL'!A1
EH-LED | Ledning | EH-UTL'!A1
EH-SIL | Seksjonsisolator | EH-UTL'!A1
Revisjonshistorikk
Revnr. | Dato | Kommentar
00 | 30.06.2023 | Opprettet
* Datatype | Verdi kontroll
Tekst | ** Antall tegn/siffer
Heltall
Desimaltall
Dato
String
Forvalgsliste
X0A0T

## EH-AEH
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-AEH
Objekt beskrivelse |  | Avspenning
Objekt som terminerer luftledninger. Dette kan gjøres med faste eller bevegelige avspenningsmekanismer.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi type, funksjon og mastenummer | Fix, kontaktledning, 3394 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Føring |  | Forvalgsliste. Er avspenningsliner ført gjennom trinser på vei fra avspenningsutligger til selve avspenningen. NB! Angis kun for kontaktledning. | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Mastnr. |  | Hvilken mast er avspenningen festet i. Dersom det ikke er plassert i mast, registrer det som «Ikke relevant» | 74-12 | Lev | Ja | String | ≤10
Type |  | Forvalgsliste. Angi type avspenning | Fjær | Lev | Ja | Tekst | -
Montasjemål | (mm) | Montasjemålet angis i henhold til avspenningens systemtegning. | 6600 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Funksjon (Avspenning for) |  | Forvalgsliste. Angi hvilken anleggsdel som er avspent. | Returledning | Lev | Ja | Tekst | -
X3A0T

## EH-KTL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-KTL
Objekt beskrivelse |  | Kontaktledning
Ledersystem plassert over eller ved siden av øvre grense for frittromsprofil som tilfører elektrisk energi gjennom takmontert strømavtakerutstyr på elektrisk drevne traksjonsenheter.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi med ledningsnummer | SKL.19 vks.140a/142b | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Ledningsnr |  | Angi ledningsnummer | 4 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Fra mast (nr) |  | Angi mastenummeret ved kontaktledningens laveste km | 01-572 | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Mastnr for fix |  | Angi mastenummeret for fixpunkt | 00-549-2 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
Til mast (nr) |  | Angi mastenummeret ved kontaktledningens høyeste km | 01-572 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
System |  | Forvalgsliste. Angi kontaktledningsutforming | System 20 B | Lev | Ja | Tekst | -
Kontakttråd tverrsnitt | (mm²) | Forvalgsliste. Angi tversnittsarealet på kontakttråden | 100-8 | Lev | Ja | Heltall | -
Kontakttrådmateriale |  | Forvalgsliste. Angi kontakttrådmateriale | CuAg | Lev | Nei | Tekst | -
Bæreline tversnitt | (mm²) | Forvalgsliste. Angi tverrsnittsarealet for bæreline | 70 | Lev | Ja | Heltall | -
Bærelinemateriale |  | Forvalgsliste. Angi bærelinematerialet | 19 tråd bronse II | Lev | Nei | Tekst | -
Y-Line |  | Forvalgsliste. Angi om det er Y-line eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Hengetråd med strømgjennomgang |  | Forvalgsliste. Angi om det er hengetråd med strømgjennomgang eller ei | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
Ender ved mast (nr) |  | Angi objektID for mast ved endepunkt | 002-34 | Lev | Nei | Tekst | ≤30
Fix ved mast (nr) |  | Angi objektID for mast ved fixpunkt | 005-14 | Lev | Nei | Tekst | ≤30
X4A0T

## EH-FUN
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-FUN
Objekt beskrivelse |  | Fundament
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Hvis det er fundament for mast brukes mastenummer. Hvis det er fundament for bardun skriver man "Bardun og mastenummer" | 138 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Velg verdi for type fundament | Kværner H | Lev | Ja | Tekst | -
Anvendes for |  | Forvalgsliste. Angi hvilken objekttype fundamentet benyttes for og evt. driftsmerking | Strever | Lev | Ja | Tekst | -
Grunnforhold |  | Forvalgsliste. Angi hvilket grunnforhold fundamentet er etablert i | Fylling | Lev | Nei | Tekst | -
X7A0T

## EH-ASK
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-ASK
Objekt beskrivelse |  | Avskjerming
Skjerming for å hindre direkte berøring av spenningsførende deler eller hindre adkomst til områder med høyspenningsanlegg
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi navn på bru, stedsnavn eller type avskjerming. | Hasleveien Gjerde Mast 2234 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Plassering |  | Forvalgsliste. Angi plassering av avskjerming | Mast/Åk | Lev | Ja | Tekst | -
Byggemateriale |  | Forvalgsliste. Angi byggemateriale for avskjerming | Flettverksgjerde | Lev | Ja | Tekst | -
Seksjonering |  | Forvalgsliste Angi om avskjermingen er delt opp i flere seksjoner for utjevning til returkretsen | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
X2A0T

## EH-AAK
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-AAK
Objekt beskrivelse |  | Åk
Konstruksjon av stål med mast i hver ende for opphenging av kontaktledning.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | 19. M. 173-174 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
H. mastnr. |  | N/A | 217A | Lev | Ja | Tekst | ≤7
V. mastnr. |  | N/A | 215 | Lev | Ja | Tekst | ≤7
Type |  | Forvalgsliste. N/A | TYPE 14 | Lev | Ja | Tekst | -
Lengde | (m) | N/A | 19 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Returledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Mateledning |  | Forvalgsliste. N/A | Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Forbigangsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Forsterkningsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Fjernledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Montasjemål | (m) | N/A | 7.9 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Spir |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Beskyttelsesskjerm |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
X5A0T

## EH-BAR
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-BAR
Objekt beskrivelse |  | Bardun
Master avstives med barduner eller strevere.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi type, Avspenner og mastenummer. Hvis man har flere barduner på samme mast angis type bardun og nummer på bardun. Ved flere av samme type 3259-1, 3269-2. (Hvis man bare har 1 bardun bruker man kun mastenummer) | Strever, kontaktledning, 71-25Ab1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Dimensjon | (mm²) | Forvalgsliste. Angi dimensjon på wire | 35 | Lev | Ja | Heltall | -
Type |  | Forvalgsliste. Angi årsak/plassering for bardun/strever | Kurve | Lev | Ja | Tekst | -
Avspenner |  | Forvalgsliste. Angi hvilken leder som er avspent | Forsterkningsledning | Lev | Ja | Tekst | -
Fundamenttype |  | Forvalgsliste. Angi fundamenttype til bardun/strever | Betongsøyle Ø555 | Lev | Ja | Tekst | -
Grunnforhold |  | Forvalgsliste. Angi grunnforholdene hvor bardun/strever er fundamentert | Fast myr | Lev | Nei | Tekst | -
X6A0T

## EH-MAS
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-MAS
Objekt beskrivelse |  | Mast
Bærende konstruksjon som holder ledningene og/eller åk oppe.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med mastenummer | 2-012 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Mast (nr) |  | Fyll inn mastenummer. Se teknisk regelverk for regler for nummerering | 2-012 | Lev | Ja | Tekst | ≤15
Mastetype |  | Forvalgsliste. Fyll inn mastetype | B10 | Lev | Ja | Tekst | -
Mastehøyde | (m) | Fyll inn mastens høyde | 0.4 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Orientering mot spor |  | Forvalgsliste Fyll inn orientering mot spor | Ikke relevant for denne mastetypen | Lev | Ja | Tekst | -
Mastens helning | mm/m | Fyll inn mastens helning | 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Spennlengde til neste påfølgende mast | (m) | Fyll inn spennlengde til neste påfølgende mast (i stigende km retning) | 10 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤3
Utliggertype |  | Forvalgsliste. Fyll inn utliggertype | bak | Lev | Ja | Tekst | -
Kurveradius | (m) | Fyll inn kurveradius (positiv verdi er høyrekurve, negativ verdi er venstrekurve og null er rettlinje) | 0 | Lev | Ja | Heltall | ?
Overhøyde | (mm) | Fyll inn overhøyde (positiv verdi er høyrekurve og negativ verdi er venstrekurve) | 0 | Lev | Ja | Heltall | ?
Overflatebehandling |  | Forvalgsliste. Fyll inn benyttet overflatebehandling | Galvanisert | Lev | Nei | Tekst | -
Klatrevern |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er klatrevern eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Beskyttelsesskjerm |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er beskyttelsesskjerm eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Spir |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er spir eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste. Fyll inn materiale | Stål | Lev | Ja | Tekst | -
Mastevarsler |  | Fyll inn om det er mastevarsler eller ikke. | Ukjent | Lev | Nei | Tekst | ≤15
Jordingskule/-krok |  | Forvalgsliste. Fyll inn om det er jordingskule/jordingskrok eller ikke | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
X8A0T

## EH-BRY
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-BRY
Objekt beskrivelse |  | Brytere
Frakobler spenning fra deler av det elektriske anlegget. En bryter skal fungere som en tilnærmet ideel leder når den er lukket, skal være en fullkommen isolator når den er åpen og kan ha en jordslutterfunksjon.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med bryternummer i henhold til: Driftsmerking | 11-382-J | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Funksjon |  | Forvalgsliste. Angi funksjonen til bryteren | Matebryter | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat/ Modell |  | Forvalgsliste. Angi fabrikat og modell | ABB SafePluss | Lev | Ja | Tekst | -
Styring |  | Forvalgsliste. Angi om bryteren lokalt- eller fjernstyrt | Motorstyrt - Fjernt | Lev | Ja | Tekst | -
Forriglinger |  | Forvalgsliste. Angi om bryteren er utstyrt med forriglinger | Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Låstype |  | Forvalgsliste. Angi låstype eller adgangskontrollsystem | Kraftlås 21 | Lev | Nei | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste. Velg type bryter. Brytere som opereres av Bane Energi opprettes på egne objekttype. | Lastskillebryter | Lev | Ja | Tekst | -
Utførelse |  | Forvalgsliste. Angi utførelse av bryter | 3-polet | Lev | Ja | Tekst | -
Understasjon (RTU) |  | Angi RTU navn/nr som styrer bryter | AS-skap 11-315-S | Lev | Nei | Tekst | ≤50
X9A0T

## EH-MAN
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-MAN
Objekt beskrivelse |  | Manøvermaskin
Et skap med motor som benyttes for å styre kontaktledningsbrytere.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angid med bryterens driftsmerking | 14-137-S | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikat |  | Forvalgsliste. Angi fabrikat | Driescher | Lev | Ja | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste. Angi type | ABB/UEMC50-230VAC | Lev | Ja | Tekst | -
Bryter indikering |  | Forvalgsliste. Angi hvor indikering er plassert | I motor og på bryter | Lev | Nei | Tekst | -
Styrt fra RTU |  | Angi objekt-ID for UNS | RTU-210 Skøyen | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Spenningsnivå på indikering | (V) | Angi øvre spenningsnivå | 2019, 24, 24000 | Lev | Nei | Tekst | ≤50
X10A0T

## EH-OVR
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-OVR
Objekt beskrivelse |  | Overspenningsvern
Apparat som begrenser spenningsforskjeller over et gitt nivå.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med driftsmerking/navn hvilket objekt som skal vernes | Overspenningsvern Åsland AT bygg AT-B1-NL, OVR-KS-01 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi type overspenningsvern | Nullpunktsikring | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat |  | Forvalgsliste. Angi overspenningsvernets fabrikat | El-Tjenesten | Lev | Ja | Tekst | -
Type jord |  | Forvalgsliste. Angi hvordan overspenningsvernet blir jordet | Sammenhengende langsgående | Lev | Ja | Tekst | -
Komponenttype/nummer |  | Forvalgsliste. Angi komponenttype/nummer | HDA-21NA | Lev | Ja | String | -
Telleverk |  | Forvalgsliste. Angi om overspenningsvernet har telleverk | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Alarmkontakt |  | Forvalgsliste. Angi om overspenningsvernet har alarmkontakt | Nei | Lev | Nei | Tekst | -
X11A0T

## EH-SUG
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-SUG
Objekt beskrivelse |  | Sugetransformator
En strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med primærvikling koblet til banestrømkretsen og sekundærvikling koblet til returkretsen for å føre returstrømmen tilbake til matestasjonen.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | nr. 9 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Trafonr. |  | N/A | 12 | Lev | Ja | Heltall | -
Fabrikat |  | N/A | Møre Trafo | Lev | Ja | Tekst | -
Returledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Typebetegnelse |  | N/A | OEKH10155 | Lev | Ja | String | ≤30
Ytelse | (kVA) | N/A | 55 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Maks strøm | (A) | N/A | 600 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Totalvekt | (kg) | N/A | 2664 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Oljemengde | (l) | N/A | 582 | Lev | Nei | Heltall | ≤4
Lengde isolert sporfelt | (m) | N/A | 16 | Lev | Nei | Heltall | ≤3
Effekt | (kW) | N/A | 4.8 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Max kortslutningsytelse | (kA) | N/A | 25 | Lev | Nei | Heltall | ≤3
Vern |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Forbigangsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Mateledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Forsterkningsledning |  | Forvalgsliste. N/A | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Kontakttrådshøyde 1 | (m) | N/A | 5.1 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Kontakttrådshøyde 2 | (m) | N/A | 5.1 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Nom.belastningsstrøm | (A) | N/A | 600 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Isolasjonsmedie |  | N/A | Mineralolje | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Konstruksjon |  | N/A | Åpen | Lev | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste. N/A | Mast | Lev | Ja | Tekst | -
X12A0T

## EH-TRF
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-TRF
Objekt beskrivelse |  | Transformator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi driftsmerkingeller plassering dersom driftsmerking ikke finnes eller er nødvendig | 05H14755-22-T1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Bruksområde |  | Forvalgsliste. Angi bruksområdet (funksjon) | Hjelpekrafttrafo | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat/ betegnelse |  | Forvalgsliste. Angi fabrikat/betegnelse | Møre Trafo OEBD 6245 | Lev | Ja | Tekst | -
Ytelse | (kVA) | Forvalgsliste. Angi ytelse | 1000 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Primærspenning | (kV) | Forvalgsliste. Angi primærspenning | 16 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Sekundærspenning | (kV) | Forvalgsliste. Angi sekundærspenning | 0,23/0,69 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Nom. Belastningsstrøm | (A) | Angi nominell belastningsstrøm | 1312 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤50
Frekvens | (Hz) | Forvalgsliste. Angi frekvens | 16 2/3 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Antall faser |  | Forvalgsliste. Angi antall faser | 1 | Lev | Ja | Heltall | -
Koblingsbilde hvis 3 fase transformator |  | Forvalgsliste. Angi koblingsbilde, hvis det er en 3 fase transformator. Andre angis med "0" | Dyn | Lev | Nei | Tekst | -
Totalvekt | (Kg) | Angi totalvekt | 1102 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
Oljemengde | (L) | Angi oljemengde | 421 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤10
Isolasjonsmedie |  | Forvalgsliste. Angi isolasjonmedie | Mineralolje | Lev | Nei | Tekst | -
Konstruksjon |  | Forvalgsliste. Angi hvordan transformatoren er utformet | Montert i mast | Lev | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste. Angi transformatorens plassering | Teknisk bygg | Lev | Ja | Tekst | -
Sikringsstørrelse |  | Forvalgsliste. Angi sikringsstørrelse | 100 | Lev | Ja | Desimaltall | -
X13A0T

## EH-JSK
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-JSK
Objekt beskrivelse |  | Jordingsskinne
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | ANgi navn på objekt hvor jordingsskinne er montert | Jordingsskinne (5) | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Tverrsnitt (hxb) | (mm²) | Angi areal/tverrsnitt i mm2 og høyde x bredde i parantes. | 50x10 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi funksjon | Driftsjord/Retur | Lev | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste. Angi plassering | Mast | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste. Angi materiale | Cu | Lev | Ja | Tekst | -
Isolatormateriale for isolator |  | Forvalgsliste. Angi materiale Standard verdi Kompositt | Kompositt | Lev | Ja | Tekst | -
X14A0T

## EH-TER
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-TER
Objekt beskrivelse |  | Tekniske bygninger og rom
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi med type bygning/rom og sted | HK208A | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi type | Koblingshus | Lev | Ja | Tekst | -
Låstype |  | Forvalgsliste. Angi type lås | Kortlås | Lev | Nei | Tekst | -
Nøkkeltype |  | Forvalgsliste. Angi type nøkkel | BLH | Lev | Nei | Tekst | -
Veggbekledning |  | Forvalgsliste. Angi bygningens veggbekledning | Metallbeslag | Lev | Nei | Tekst | -
X15A0T

## EH-BKT
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-BKT
Objekt beskrivelse |  | Skilt elektro
Skilt, merker og stolper som ivaretar drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og relevante tall/tekst på skilt | Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv» | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Typebetegnelse på skilt som skal registreres for høyspenningsfaget | For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder | Lev | Ja | Tekst | -
Retningsorientering |  | Forvalgsliste. Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning | Med km-retning | Lev | Ja | Tekst | -
Tall/tekst på skilt |  | Verdi eller tekst på skilter. For skilt uten variabel verdi/tekst settes «Ikke relevant». | Ikke relevant | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Skifteprofilmarkering |  | Forvalgsliste. Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. | Ja, Nei | Lev | Ja | Tekst | -
X16A0T

## EH-UTL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-UTL
Objekt beskrivelse |  | Utligger
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med mast nr | 2-016 | Lev | Ja | String | ≤50
Ledningsnummer |  | N/A | SKL.7a | Lev | Ja | String | ≤10
Utliggerlengde | (m) | N/A | 1 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Montasjemål | (m) | N/A | 5.09 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Kontakttrådshøyde | (m) | N/A | 5.12 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Sikksakk | (mm) | N/A | 0 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Konsollavstand | (m) | N/A | 1.8 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Forskyvning | ? | N/A | 0.07 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Utliggertype |  | Forvalgsliste. N/A | Normalutligger | Lev | Ja | Tekst | -
Systemhøyde | (m) | N/A | 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Prosjektert kontakttrådshøyde | (m) | N/A | 5.12 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Prosjektert sikksakk | (mm) | N/A | 0 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Isolatortype |  | Forvalgsliste. N/A | Pigg - Porselen | Lev | Ja | Tekst | -
X17A0T

## EH-AUT
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-AUT
Objekt beskrivelse |  | Autotransformator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med nummerering av autotransformatorer som skal være i samsvar med prosjekterte autotransformatorer. | AT88-07 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikat |  | Forvalgsliste Angi fabrikanten av produktet | Hitachi Energy | Lev | Ja | Tekst | -
Produksjonsår | Årstall (ÅÅÅÅ) | Angi transformatorens produksjonsår | 2018 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Typebetegnelse |  | Angi transformatorens typebetegnelse | KYRU 36NC 3250 | Lev | Ja | String | ≤5
Ytelse (kVA) | (kVA) | Forvalgsliste Angi transformatorens ytelse i kVA | 5000 | Lev | Ja | Heltall | -
Totalvekt (kg) | (kg) | Angi transformatorens totalvekt i kg | 19500 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Oljevekt (kg) | (kg) | Angi transformatorens oljevolum i kg | 3250 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Maks kortslutningsytelse Fase-Fase (kA) | (kA) | Forvalgsliste Angi transformatorens maksimale kortslutningsytelse Fase - Fase i kA | 6 | Lev | Ja | Heltall | -
Maks kortslutningsytelse Fase-0 (kA) | (kA) | Forvalgsliste Angi transformatorens maksimale kortslutningsytelse Fase - 0 i kA | 12 | Lev | Ja | Heltall | -
Spenning Fase-Fase (V) | (m) | Forvalgsliste Angi transformatorens merkespenning Fase-Fase i V | 33000 | Lev | Ja | Heltall | -
Spenning Fase-0 (V) | (V) | Forvalgsliste Angi transformatorens merkespenning Fase-0 i V | 16500 | Lev | Ja | Heltall | -
Isolasjonsmedie |  | Forvalgsliste Angi typebetegnelsen til transformatorens isolasjonsolje/-medie | NYTRO 10XN | Lev | Ja | String | -
Konstruksjon |  | Forvalgsliste Angi transformatorens konstruksjonstype | Oljeisolert | Lev | Ja | Tekst | -
X18A0T

## EH-LED
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-LED
Objekt beskrivelse |  | Ledning
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med fra sted til sted eller angis med hvilket utstyr kabel er koplet til, eventuelt også funksjon fra forvalg. Det er også tillatt å angi sted. | Narvik - Rombak Kabel til SUG 68 Retur Alna - Oslo | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Kategori |  | Forvalgsliste Angi kategori | Kabel | Lev | Ja | Tekst | -
Funksjon |  | Forvalgsliste Angi funksjon | AT (PL/NL) | Lev | Ja | Tekst | -
Fra objekt (objektnr.) |  | Angi fra hvilket objekt | EH-MAS-000123 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Til objekt (objektnr.) |  | Angi til hvilket objekt | EH-MAS-000124 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Antall ledere |  | Forvalgsliste Angi antall ledere | 1 | Lev | Ja | Heltall | -
Kont. strømføringsevne (A) | (A) | Forvalgsliste Angi kontinuerlig strømføringsevne i Ampere. For returledning - bruk 600. | 3250 | Lev | Ja | Heltall | -
Betegnelse |  | Forvalgsliste Velg type line/kabel | AXLJ - Al - 24 kV - 1x240/25 | Lev | Ja | Tekst | -
Kryssing av spor (km, km…osv) |  | Angi kilometer for steder hvor ledningen krysser sporet. Skill kilometerangivelsen med semikolon. | 11,992; 12,032 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
Forlegning |  | Forvalgsliste Velg type forlegning | Kanal | Lev | Ja | Tekst | -
Isolatortype oppheng |  | Forvalgsliste Velg isolatortype oppheng | Gevea Support Insulator 36kV | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning (kV) | (V) | Forvalgsliste Velg spenningsnivå. For returledning - bruk 1 | NYTRO 10XN | Lev | Ja | Heltall | -
Frekvens (Hz) | (Hz) | Forvalgsliste Velg frekvens | 16 2/3 | Lev | Ja | Heltall
Kabelskjøter (ved km) (0 ved ingen eller line) |  | Angi kilometer for plassering av kabelskjøter. Dersom kabelen ikke har skjøter eller registreringen gjelder liner angis verdien 0. Skill kilometerangivelsen med semikolon. | 11,992; 12,032 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
Endeavslutning kabel (start) |  | Forvalgsliste Velg type endeavslutning i kablens begynnelse | Elastimold | Lev | Ja | Tekst | -
Endeavslutning kabel (slutt) |  | Forvalgsliste Velg type endeavslutning i kablens ende | Euromold | Lev | Ja | Tekst | -
Retur- Nedføring 1 i mast (objektnr) (0 ved annet enn RL) |  | Angi objektid til mast benyttet til nedføring av returledning. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | EH-MAS-088768 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Retur- Tilkobling 1 til spornr. (0 ved annet enn RL) |  | Angi spornr. for tilkobling av returledning til spor. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Spor 1 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
Retur- Nedføring 2 i mast (objektnr) (0 ved annet enn RL) |  | Angi objektid til mast benyttet til nedføring av returledning. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | EH-MAS-088796 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤13
Retur- Tilkobling 2 til spornr. (0 ved annet enn RL) |  | Angi spornr. for tilkobling av returledning til spor. For alle andre typer ledning angis verdien 0 | Spor 1 0 | Lev | Ja | Tekst | ≤10
Retur- Nullpunktsikring (fabrikant) |  | Forvalgsliste Velg fabrikant av nullpunktsikrig for returledning eller «Ikke relevant for annet enn RL» | El-tjenesten | Lev | Ja | Tekst | -
Retur- Nullpunktsikring (Km) (0 ved annet enn RL) |  | Angi kilometer for plassering av nullpunktsikring for returledning. For andre ledninger angis verdien 0 | 41,222 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤10
X19A0T

## EH-SIL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EH-SIL
Objekt beskrivelse |  | Seksjonsisolator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Enkeltspor angis spornummer. Sporsløyfe: fra spor nr 3 til spor nr.2. | 11 Sporsløyfe 3-2 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste Angi type | EzsN241 | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat |  | Forvalgsliste Angi fabrikant | BICC | Lev | Ja | Tekst | -
Maks hastighet km/t) | (km/t) | Angi maks hastighet | 160 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
X20A0T

## Forvalgslister
EH-ASK | Plassering (Id: EHASK01 Type: ALN) | Byggemateriale (Id: EHASK02 Type: ALN) | Seksjonering (Id: EHASK03 Type: ALN)
| Bru | Flettverksgjerde | Ja
| Mast/Åk | Plast/glass | Nei
| Sideterreng | Plate/flettverk
Tunnel/kulvert
EH-AEH | Føring (Id: EHAEH03 Type: ALN) | Mastnr. (Id: EHAEH04 Type: ALN) | Type (Id: EHAEH06 Type: ALN) | Montasjemål (mm) (Id: EHAEH07 Type: NUMERIC) | Funksjon (Avspenning for) (Id: EHAEH10 Type: ALN)
| Ja |  | Fast |  | AT-ledere
| Nei |  | Fix |  | FIX ledning
|  |  | Fjær |  | Forbigangsledning
|  |  | Gass |  | Forsterkningsledning
|  |  | Hydraulikk |  | Kontaktledning
|  |  | Lodd |  | Langsgående jordleder
Mateledning
Returledning
EH-KTL | Avspenning (Id: EHKTL03 Type: ALN) | Mastnr for fix (Id: EHKTL05 Type: ALN) | Til mast (nr) (Id: EHKTL06 Type: ALN) | System (Id: EHKTL09 Type: ALN) | Kontakttråd tverrsnitt (mm2) (Id: EHKTL10 Type: ALN) | Strekk kontakttråd (kN) (Id: EHKTL11 Type: NUMERIC) | Kontakttrådmateriale (Id: EHKTL12 Type: ALN) | Bæreline tversnitt (mm2) (Id: EHKTL13 Type: ALN) | Strekk bæreline (kN) (Id: EHKTL14 Type: NUMERIC) | Bærelinemateriale (Id: EHKTL15 Type: ALN) | Maks tillatt hastighet på KTL (km/t) (Id: EHKTL16 Type: NUMERIC) | Kontinuerlig strømføringsevne (A) (Id: EHKTL17 Type: NUMERIC) | Y-Line (Id: EHKTL20 Type: ALN) | Hengetråd med strømgjennomgang (Id: EHKTL22 Type: ALN) | Avspenning fra mast (nr) (Id: EHKTL23 Type: ALN) | Avspenning til mast (nr) (Id: EHKTL24 Type: ALN) | Ender ved mast (objektnummer) (Id: EHKTL25 Type: ALN) | Fix ved mast (objektnummer) (Id: EHKTL26 Type: ALN)
| Fast |  |  | System 20 A | Ukjent |  | Cu | Ukjent |  | stål/kobber |  |  | Ja | Ja | Fast | Fast
| Fjær |  |  | System 20 B | 100-0 |  | CuAg | 50 |  | 19 tråd bronse II |  |  | Nei | Nei | Fjær | Fjær
| Gass |  |  | System 20 C1 | 100-8 |  | Ukjent | 70 |  | 19 tråd bronse III |  |  |  |  | Gass | Gass
| Lodd |  |  | System 20 C2 | 120 |  |  | 95 |  | 7 tråd kobber |  |  |  |  | Lodd | Lodd
|  |  |  | System 25 | 80-0 |  |  |  |  | 7 tråd kobber II
|  |  |  | System 35 | 80-8
System 35 MS
Tabell 13
Tabell 23
Tabell 44
Tabell 54
Tabell 54 1000/500
EH-AAK | Type (Id: EHAAK03 Type: ALN) | Lengde (m) (Id: EHAAK04 Type: NUMERIC) | Returledning (Id: EHAAK05 Type: ALN) | Mateledning (Id: EHAAK06 Type: ALN) | Forbigangsledning (Id: EHAAK07 Type: ALN) | Forsterkningsledning (Id: EHAAK08 Type: ALN) | Fjernledning (Id: EHAAK09 Type: ALN) | EH-Tegning (Id: EHAAK10 Type: ALN) | Montasjemål (m) (Id: EHAAK11 Type: NUMERIC) | Spir (Id: EHAAK13 Type: ALN) | Beskyttelsesskjerm (Id: EHAAK14 Type: ALN)
| Avspenningsåk |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja
| Galge |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei
TYPE 1/10-1/30
TYPE 11/9,5-33,5
TYPE 12
TYPE 13
TYPE 14
TYPE 2/30,5-2/33
TYPE 3/33,5-3/40,5
TYPE 40
Utliggeråk
EH-BAR | Dimensjon (mm2) (Id: EHBAR01 Type: NUMERIC) | Type (Id: EHBAR02 Type: ALN) | Avspenner (Id: EHBAR03 Type: ALN) | Fundamenttype (Id: EHBAR04 Type: ALN) | Grunnforhold (Id: EHBAR05 Type: ALN) | EH-Tegning (Id: EHBAR07 Type: ALN)
| 0 | Avspenning | AT-ledninger | Anker | Bløt leire
| 29 | Fix | Fix | Betongsøyle Ø355 | Bløt myr
| 35 | Kurve | Fixledning | Betongsøyle Ø555 | Fast leire
| 50 | Strever | Forbigangsledning | Bolt | Fast myr
| 70 | Topp | Forsterkningsledning | Ikke relevant for toppbardun | Fjell
| 79 |  | Ikke relevant for kurvebardun | Plasstøpt | Fylling
|  |  | Kontaktledning |  | Grus/sand
|  |  | Langsgående jordleder |  | Ikke relevant for toppbardun
|  |  | Mateledning |  | Jord
|  |  | Returledning |  | Mur
Sand
Stein
Vurdert til ukjent
EH-FUN | Type (Id: EHFUN01 Type: ALN) | Anvendes for (Id: EHFUN03 Type: ALN) | Grunnforhold (Id: EHFUN05 Type: ALN) | Anvendes for
| Bardunanker |  | Bløt leire | Strever
| Betongsøyle Ø355 |  | Bløt myr | Mast
| Betongsøyle Ø555 |  | Fast leire
| Brakett |  | Fast myr
| Brufundament |  | Fjell
| Feste for hengemast |  | Fylling
| Fjellbolt |  | Jord
| Kværner B |  | Mur
| Kværner H |  | Sand
| Plasstøpt |  | Stein
| Rør |  | Vurdert til ukjent
Sålefundament
EH-MAS | Mastetype (Id: EHMAS02 Type: ALN) | Mastehøyde (m) (Id: EHMAS03 Type: NUMERIC) | Orientering mot spor (Id: EHMAS04 Type: ALN) | Forkant mast - spormidt (m) (Id: EHMAS05 Type: NUMERIC) | Mastens helning mm/m (Id: EHMAS06 Type: NUMERIC) | Spennlengde til neste påfølgende mast (m) (Id: EHMAS07 Type: NUMERIC) | MHB mål (m) (Id: EHMAS09 Type: NUMERIC) | Stilling (Id: EHMAS18 Type: ALN) | Utliggertype (Id: EHMAS19 Type: ALN) | Fund.type (Id: EHMAS20 Type: ALN) | Sikksakk kjørbar (mm) (Id: EHMAS21 Type: NUMERIC) | Kontakttrådshøyde (m) (Id: EHMAS22 Type: NUMERIC) | Kurveradius (m) (Id: EHMAS23 Type: NUMERIC) | Overhøyde (mm) (Id: EHMAS24 Type: NUMERIC) | Overflatebehandling (Id: EHMAS27 Type: ALN) | Klatrevern (Id: EHMAS29 Type: ALN) | Beskyttelsesskjerm (Id: EHMAS30 Type: ALN) | Spir (Id: EHMAS31 Type: ALN) | Materiale (Id: EHMAS32 Type: ALN) | Mastevarsler (Id: EHMAS33 Type: ALN) | Jordingskule/-krok (Id: EHMAS34 Type: ALN)
| Annet |  | Bredside |  |  |  |  | + | Annet | Annet |  |  |  |  | Galvanisert | Ikke behov | Ikke behov | Ja | Aluminium |  | Ja
| Brakett |  | Ikke relevant for denne mastetypen |  |  |  |  | - | ask | Bardunfundament |  |  |  |  | Eloxsal | Ja | Ja | Nei | Betong |  | Nei
| B1 |  | Smalside |  |  |  |  | Annet | asl | Betong |  |  |  |  | Aluminium | Nei | Nei |  | Stål
| B10 | [6 empty] | -X | Avtrekk | Fjellbolt |  |  |  |  | Kreosot |  |  |  | Tre
| B12 | [6 empty] | -X- | b | Kværner B
| B14 | [6 empty] | -X= | bA | Kværner H
| B16 | [6 empty] | =X | bak | Mofix 355
| B18 | [6 empty] | =X- | bal | Mofix 555
| B2 | [6 empty] | =X= | bam | Plasstøpt B1-B6
| B3 | [6 empty] | X- | bB | Plasstøpt H1-H4
| B4 | [6 empty] | X= | br | Plasstøpt H5
| B5 | [6 empty] | -0 | brl | Rør
| B6 | [6 empty] | -0- | brll
| HEB 200 | [6 empty] | -0= | b1
| HEB 220 | [6 empty] | =0 | b2
| HEB 240 | [6 empty] | =0- | b3
| HEB 260 | [6 empty] | =0= | b4
| HEB 280 | [6 empty] | 0- | dsm
| HEM 260 | [6 empty] | 0= | h8
| HGM | [6 empty] | -8 | Ingen
| H1 | [6 empty] | -8- | Kummler + Matter
| H2 | [6 empty] | -8= | m
| H3 | [6 empty] | =8 | n
| H4 | [6 empty] | =8- | nA
| H5 | [6 empty] | =8= | nB
| H6 | [6 empty] | 8- | nBl
| IPE400 | [6 empty] | 8= | nl
| T | [7 empty] | nll
| TUF | [7 empty] | nlll
| 13 | [7 empty] | s
| 13S | [7 empty] | sA
| 14 | [7 empty] | sB
| 14S | [7 empty] | sk
| 15 | [7 empty] | skA
| 15S | [7 empty] | skB
| 16 | [7 empty] | sl
| 16S | [7 empty] | slA
| 17 | [7 empty] | slB
| 17S | [7 empty] | sm
| 18 | [7 empty] | smA
| 18S | [7 empty] | smB
| 19 | [7 empty] | s7
| 19S | [7 empty] | s9
| 20 | [7 empty] | TET8
| 20S | [7 empty] | tn
| 21 | [7 empty] | tun.F+F
Ukjent
v
vA
vB
ån
åna
ånlll
åsa
åva
EH-BRY | Funksjon (Id: EHBRY01 Type: ALN) | Fabrikat/ Modell (Id: EHBRY02 Type: ALN) | Styring (Id: EHBRY09 Type: ALN) | Forriglinger (Id: EHBRY11 Type: ALN) | Låstype (Id: EHBRY12 Type: ALN) | Type (Id: EHBRY15 Type: ALN) | Utførelse (Id: EHBRY16 Type: ALN) | Understasjon (RTU) (Id: EHBRY17 Type: ALN)
| AT-bryter | ABB Henschel | Håndbetjent | Ja | Bewator | Effektbryter | Jording
| Jordslutter/Jordingsbryter | ABB NALF | Motorstyrt - Fjernt | Nei | H1 | Jordingsbryter | 1-polet
| Matebryter | ABB SafePluss | Motorstyrt - Lokalt |  | H2 | Lastskillebryter | 2-polet
| Reservetrafo | ABB-VD4 2412-25 |  |  | H3 | Skillebryter | 3-polet
| Seksjonering | AEG |  |  | Kraftlås 21 |  | 4-polet
| Sonegrensebryter | ASEA |  |  | Kraftlås 22
|  | Driescher Fla15/Vac |  |  | Kraftlås 23
|  | Driescher Fla15/97-1B |  |  | Kraftlås 31
|  | Eaton Xiria E |  |  | Mekanisk Lås 2DP961
|  | EB Elektro |  |  | Z-lås
EB ELEKTRO JHZ 36kV
Gammel
GEVEA
GEVEA A7977
GEVEA A9305-1
GEVEA A9321
GEVEA GP4S2/6914
GEVEA GP6S2/8012
GEVEA GP62/8012
Jacobsen elektro MB 88
Poweron
RM6
Safeplus
Schneider
Schneider RM6
Schneider SM6
Siemens F-106
Siemens F-148
Siemens SF6
Siemens 3AF
Siemens 3AH
Siemens 30C1014-3N
EH-MAN | Fabrikat (Id: EHMAN01 Type: ALN) | Type (Id: EHMAN02 Type: ALN) | Bryter indikering (Id: EHMAN05 Type: ALN) | Styrt fra RTU (Id: EHMAN07 Type: ALN) | Spenningsnivå på indikering (V) (Id: EHMAN08 Type: NUMERIC)
| ABB | ABB transmit Oy | I manøvermaskin
| ASEA | ABB UEMC 50 SE | I motor
| BLJ | ABB UEMC50L1-230VAC/1 | I motor og på bryter
| Driescher | ABB UEMC50-230VAC | Nede (i maskin)
| EB-Elektro | ABB/UEMC50-230VAC | Oppe (i bryter)
| EL-tjeneste AS | ABB-VD4 2412-25
| Hazemeyers | ASEA - BAMYC 2
| Malthe Winje | ASEA BAMYC 2C
| MELBYE | Asea Bymec
| PowerOn | Asea Bymec 2
| Siemens | BLJ 230
BLJ 230-IN
BLJ 230-24
BL24-230-J-IN-S
DRIESCHER - UM100
DRIESCHER - UM30
DRIESCHER - UM90
EB ELEKTRO - MMB 2000 AC230-1E
EB ELEKTRO JHZ 36kV
HAZEMEYER - sws 2/15
HAZEMEYER - 2 SWS 2/3/MA1
Hazemeyers 0sws2/3sa1
JHZ 36kV
MELBYE - BL24-230-J-IN-S
MMB 2000
MMB 2001
N.V.Hazemeyer 2 sws 2/3/ma1
SIEMENS - F119.20/30.5
Siemens F 119 30,5/LNO
Siemens F106
Siemens F116-20.5
Siemens F119
Siemens F119 1-fas
Siemens F119 20.5/30.5/LNO
Siemens F119-20.5
Siemens F119.30.5
sws 2/15
UM90
07-A2271
EH-OVR | Type (Id: EHOVR01 Type: ALN) | Fabrikat (Id: EHOVR02 Type: ALN) | Type jord (Id: EHOVR08 Type: ALN) | EH-Tegning (Id: EHOVR10 Type: ALN) | Komponenttype/nummer (Id: EHOVR11 Type: ALN) | Produksjonsår (Id: EHOVR12 Type: NUMERIC) | Produksjonslot/-batch (Id: EHOVR13 Type: ALN) | Telleverk (Id: EHOVR14 Type: ALN) | Alarmkontakt (Id: EHOVR15 Type: ALN)
| Gnistgap | ABB Norsk Kabel AS | Punktjordet |  | HDA-03MA |  |  | Ja | Ja
| Nullpunktsikring | Alcatel | Sammenhengende langsgående |  | HDA-06-MA |  |  | Nei | Nei
| Overspenningsvern | Disneuter | Seksjonert langsgående |  | HDA-09MA
| Ventilavleder | Draka | Tverrforbinder |  | HDA-21NA
| Åpen jording | El-Tjenesten |  |  | HDA-24MA
|  | El-tjenesten |  |  | HDA-24NA
|  | Ensto |  |  | HDA-36
|  | General Cable |  |  | HD-25MA
|  | Hubbel/Melby |  |  | INZP 2410/36
|  | Lineservice |  |  | LDS 250
|  | Melby |  |  | LDS 440
|  | Nexans |  |  | LDS 660
|  | Ohio Brass (EK.800132-000) |  |  | Mepro PVR, type 218622
|  | Pirelli Kabel AS |  |  | Mepro PVR, type 218624
|  | Power On |  |  | MWK-27
|  | Raychem |  |  | NPS240V
|  | REKA cables |  |  | NPS690V
PDV-100
PDV-100 214422-CVBI med fraskiller
PDV-100 214422-CVBI uten fraskiller
Uc 24 kV SNO-RP Klasse DH
UC24
3EH2-...-9CL0
EH-SUG | Forbigangsledning (Id: EHSUG15 Type: ALN) | Mateledning (Id: EHSUG16 Type: ALN) | Forsterkningsledning (Id: EHSUG17 Type: ALN) | E-tegning (Id: EHSUG18 Type: ALN) | Utliggertype (Id: EHSUG19 Type: ALN) | Kontakttrådshøyde 1 (m) (Id: EHSUG20 Type: NUMERIC) | Kontakttrådshøyde 2 (m) (Id: EHSUG21 Type: NUMERIC) | Nom.belastningsstrøm (A) (Id: EHSUG22 Type: NUMERIC) | Funksjon (Id: EHSUG23 Type: ALN) | Isolasjonsmedie (Id: EHSUG24 Type: ALN) | Konstruksjon (Id: EHSUG25 Type: ALN) | Plassering (Id: EHSUG26 Type: ALN)
| Ja | [10 empty] | Kiosk
| Nei | [10 empty] | Mast
EH-TRF | Bruksområde (Id: EHTRF01 Type: ALN) | Fabrikat/ betegnelse (Id: EHTRF02 Type: ALN) | Serienr (Id: EHTRF03 Type: ALN) | Produksjonsår (Id: EHTRF04 Type: ALN) | Ytelse (kVA) (Id: EHTRF05 Type: ALN) | Primærspenning (kV) (Id: EHTRF06 Type: ALN) | Sekundærspenning (kV) (Id: EHTRF07 Type: ALN) | Nom. Belastningsstrøm (A) (Id: EHTRF08 Type: ALN) | Frekvens (Hz) (Id: EHTRF09 Type: ALN) | Antall faser (Id: EHTRF10 Type: ALN) | Koblingsbilde hvis 3 fase transformator (Id: EHTRF11 Type: ALN) | Totalvekt (Kg) (Id: EHTRF12 Type: ALN) | Oljemengde (L) (Id: EHTRF13 Type: ALN) | Isolasjonsmedie (Id: EHTRF14 Type: ALN) | Konstruksjon (Id: EHTRF15 Type: ALN) | Plassering (Id: EHTRF16 Type: ALN) | Sikringsstørrelse (Id: EHTRF17 Type: ALN)
| Bakketrafo | ABB DTE 415 |  |  | 0,3 | 0,23 | 0,110 |  | 16 2/3 | 1 | Dd0 |  |  | Envirotemp FR3 | Epoxistøpt | Kiosk | Ikke relevant
| Biforbrukstrafo | A/S National Industri |  |  | 10 | 11 | 0,23 |  | 50 | 3 | Dd0d0 |  |  | Epoxy | Montert i kiosk | Mast | 10
| Forsyningstrafo | ASEA Per-Kure |  |  | 100 | 16 | 0,23/0,4 |  |  |  | Dyn |  |  | Mineralolje | Montert i mast | Teknisk bygg | 100
| Hjelpekrafttrafo | CG Power System |  |  | 1000 | 16,5/15,75/15 | 0,23/0,69 |  |  |  | Dyn11 |  |  | Nynæs Metro 10GX | Montert i nettstasjon |  | 125
| Prøvetrafo | Koncar |  |  | 10000 | 17 | 0,4 |  |  |  | Dyn11yn11 |  |  | Nynæs Nytro 10XN | Tett |  | 1250
| Reservestrømstrafo | Møre Trafo |  |  | 1200 | 22 | 0,6 |  |  |  | YNd11 |  |  |  | Varig drift/ONAN |  | 16
| Sikret krafttrafo | Møre Trafo OEBD 3130 |  |  | 12000 | 47 | 0,69 |  |  |  | YNyn6 |  |  |  | Åpen med ekspansjonstank |  | 160
| Sporvekselvarmetrafo | Møre Trafo OEBD 4235 |  |  | 1250 | 63 | 1 |  |  |  | Yyn0 | [5 empty] | 2
| Strømforsyning vedlikeholdsradio | Møre Trafo OEBD 6245 |  |  | 15 |  | 11 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20
| Togvarmetrafo | Møre Trafo OEBD 7250 |  |  | 150 |  | 1,73 | [9 empty] | 200
|  | Nebb |  |  | 160 |  | 22 | [9 empty] | 25
|  | Ritz VEF 36-15 |  |  | 1600 |  | 6,3 | [9 empty] | 31,5
|  | Siemens |  |  | 2 | [11 empty] | 40
|  | Tesar |  |  | 200 | [11 empty] | 50
[5 empty] | 25 | [11 empty] | 6
[5 empty] | 250 | [11 empty] | 63
[5 empty] | 2500 | [11 empty] | 630
[5 empty] | 30 | [11 empty] | 80
300
300/200/100
315
3150
320
375
40
400
4000
400/320
415
5
50
500
60
800
EH-TER | Type (Id: EHTER01 Type: ALN) | Låstype (Id: EHTER04 Type: ALN) | Nøkkeltype (Id: EHTER05 Type: ALN) | Veggbekledning (Id: EHTER06 Type: ALN)
| HK-Kiosk | Cliq-lås | A14 | Asbest
| Kiosk | Hengelås | A20 | Gips
| Koblingshus | Kortlås | BLH | Metallbeslag
| Overbygg | Sylinderlås | H1 | Mur
| Skap |  | H2 | Panel
| Stasjonsrom |  | H3 | Trefiber
| Øvrig |  | K19
K3
K31
K5
Nøkkelkort
OL
OLH
OLU
TEV20
TEV201
EH-JSK | Type (Id: EHJSK02 Type: ALN) | Plassering (Id: EHJSK03 Type: ALN) | Materiale (Id: EHJSK04 Type: ALN) | Isolatormateriale for isolator (Id: EHJSK05 Type: ALN)
| Driftsjord/Retur | Kiosk | AL | Glass
| Hovedskinne for utgjevningsforbindelser, MEB | Kum | Cu | Kompositt
|  | Mast | Cu+Ag | Porselen
Vegg
EH-BKT | Type (Id: EHBKT01 Type: ALN) | Retningsorientering (Id: EHBKT02 Type: ALN) | Tall/tekst på skilt (Id: EHBKT03 Type: ALN) | Planlagt nedlagt (Id: EHBKT04 Type: ALN) | Skifteprofilmarkering (Id: EHBKT05 Type: ALN)
| Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde mot elektrisk strøm | Ikke relevant for skilttypen |  | Ja
| For alle lasteområder | Med km-retning |  | Nei
| For gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkommende | Mot km-retning
For lasteområder med kontaktledningsanlegg (høgspenning)
For porter til områder med adgang forbudt for uvedkommende
For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder
Høgspenningsskilt
Høydegrense ved høyspenningsanlegg
Merking av stålmaster (med mastenummer)
Merking av stålmaster (uten mastenummer)
Signal 64A "Grense-/innkoblingsstolpe"
Signal 64B "Seksjoneringsstolpe"
Signal 64E "Teknisk stolpe"
Signal 65 A "Jordet seksjon"
Signal 65 B "Varselsignal for kontaktledningssignal"
Signal 65 C "Utkopling foran dødseksjon"
Signal 65 D "Innkopling etter dødseksjon"
Signal 65 E "Senking av strømavtaker"
Signal 65 F "Heving av strømavtaker"
Signal 65 G "Stopp for elektrisk lokomotiv"
Skilt for merking av høgspentkabel som er jordet i kun en ende
EH-UTL | Utliggertype (Id: EHUTL11 Type: ALN)
Bruutligger
Normalutligger
Seksjonsutligger
Spesialutligger
Tunnelutligger
Isolatortype (Id: EHUTL15 Type: ALN)
Pigg - Glass
Pigg - Kompositt
Pigg - Porselen
Stav - Glass
Stav - Kompositt
Stav - Porselen
EH-AUT | Fabrikat (Id: EHAUT01 Type: ALN) | Ytelse (kVA) (Id: EHAUT05 Type: ALN) | Maks kortslutningsytelse Fase-Fase (kA) (Id: EHAUT08 Type: ALN) | Maks kortslutningsytelse Fase-0 (kA) (Id: EHAUT09 Type: ALN) | Spenning Fase-Fase (V) (Id: EHAUT10 Type: ALN) | Spenning Fase-0 (V) (Id: EHAUT11 Type: ALN) | Isolasjonsmedie (Id: EHAUT12 Type: ALN) | Konstruksjon (Id: EHAUT13 Type: ALN)
| ABB | 10000 | 13 | 12 | 30000 | 16500 | NYTRO 10XN | A - X/OA + OX - X
|  | 5000 | 6 | 26,1
|  | 6500 |  |  | 6500
EH-LED | Kategori (Id: EHLED00 Type: ALN) | Funksjon (Id: EHLED01 Type: ALN) | Antall ledere (Id: EHLED05 Type: NUMERIC) | Kont. strømføringsevne (A) (Id: EHLED08 Type: NUMERIC) | Betegnelse (Id: EHLED15 Type: ALN) | Forlegning (Id: EHLED17 Type: ALN) | Isolatortype oppheng (Id: EHLED18 Type: ALN) | Spenning (kV) (Id: EHLED19 Type: NUMERIC) | Frekvens (Hz) (Id: EHLED20 Type: ALN) | Endeavslutning kabel (start) (Id: EHLED22 Type: ALN) | Endeavslutning kabel (slutt) (Id: EHLED23 Type: ALN) | Retur- Nullpunktsikring (fabrikant) (Id: EHLED28 Type: ALN)
| Kabel | AT (PL/NL) | 1 | 185 | AXCESQ-Al-36 KV 1x400/35 | I tak | EB elektro | 1 | 16 2/3 | Alcatel | Alcatel | Disneuter
| Line | Fjern | 2 | 275 | AXLJ - Al - 24 kV - 1x240/25 | Kabelstige | Gevea Support Insulator 36kV | 11 | 50 | Elastimold | Elastimold | El-tjenesten
|  | Forbigang | 3 | 295 | Blank - Al - 1x240/19 | Kanal | Glass hengeisolator | 12 |  | Ensto | Ensto | Ikke relevant for annet enn RL
|  | Forsterkning |  | 370 | Blank - Al - 1x240/37 | Luftstrekk | Glass kjedeisolator | 15 |  | Euromold | Euromold
|  | Mating |  | 455 | Blank - Al - 1x240/61 | Nedgravd | Glass strekkisolator | 17 |  | Ikke relevant | Ikke relevant
|  | Retur |  | 515 | Blank - Al - 1x294/37 | På vegg | Går i kanal | 24 |  | Kabeldon | Kabeldon
|  |  |  | 600 | Blank - Al - 1x400/61 | Rør | Hengekabel i luft | 36 |  | Melbye | Melbye
|  |  |  | 800 | Blank - Cu - 1x150/37 | Åk | Kompositt hengeisolator |  |  | Nexans | Nexans
|  |  |  | 1100 | Blank - Cu - 1x70/189 |  | Kompositt kjedeisolator |  |  | Oljefylt porselen | Oljefylt porselen
[5 empty] | Blank - Cu - 1x95/1x50 |  | Kompositt strekkisolator |  |  | Procab | Procab
[5 empty] | Blank - Cu - 1x95/259 |  | Støtteisolator |  |  | Prysmian | Prysmian
[5 empty] | BSFI - Cu - 1 kV - 3x10 |  | Trinser - Rl |  |  | Raychem | Raychem
[5 empty] | BSFI - Cu - 1 kV - 3x16 |  |  |  |  | TYCO | TYCO
[5 empty] | BSFI - Cu - 1 kV - 3x2,5 |  |  |  |  | 3M | 3M
BSFI - Cu - 1 kV - 3x25
BSFI - Cu - 1 kV - 3x50
BSFI - Cu - 1 kV - 3x6
BV-AXCES - Al - 36 kV - 1x240/35
BV-AXCESQ - Al - 36 kV - 1x240/35
EX - Al - 1 kV - 3x95
EX - Al - 1x240/19
EX - Al - 1x240/61
IFSI - Cu - 1 kV - 1x25/16
IFSI - Cu - 1 kV - 1x4/4
IX - Al - 1x240/19
IX - Al - 1x240/37
IX - Al - 1x240/61
IX - 4x95 - CU
IXXI - Al - 1 kV - 1x240
IXXI - Al - 1x240/19
IXXI - Al - 1x240/37
IXXI - Al - 1x240/61
IXXI - 2x240 - AL
RADOX 4 GKW-X - Cu - 1,8/3kV - 95
TFXP - Al - 1 kV - 1x240
TSLE - Al - 36 kV - 1x240/61
TSLE - Al - 36 kV - 1x400/35
TSLE - Al- 24kV - 1x50/16
TSLE - Al- 36kV - 1x150/35
TSLE - Cu - 36 kV - 1x150
TSLF - Al - 24 kV - 1x400
TSLI - Al - 24 kV - 3x1x240
TSLI - Al - 24 kV - 3x1x50
TSLI - Al - 24 kV - 3x1x95
TSLI - Al - 24 kV - 3x150
TSLI - Al - 24kv - 3x1x150
TSLI - Al - 36 kV - 1x150
TSLI - Al - 36 kV - 1x240
TSLI - Al - 36 kV - 1x400/35
TX - Al - 1x240/37
TXSE - Al - 1 kV - 1x150
TXSE - Al - 1 kV - 1x240
TXSE - Al - 1 kV - 1x400
TXSE - Al - 1 kV - 1x50
TXSE - Al - 36kV - 1x400/35
TXSE Al. 24 kV
TXSI - Al - 36 kV - 1x400
TXSI - Cu - 24 kV - 1x25/16
TXSP - Cu - 24 kV - 1x25
TXXI - Al - 1kV - 1x1x240
TXXI - Al - 1kV - 1x1x400
TXXI - Al - 1kV - 2x1x240
TXXI - Al - 1kV - 2x1x400
TXXI - Cu - 1kV - 1x1x95
TXXI - Cu - 1kV - 3x1x95
TXXP - Al - 1 kV - 1x150/19
TXXP - Al - 1 kV - 1x240
TXXP - Al - 1 kV - 1x240/37
TXXP - Al - 1 kV - 1x300/61
TXXP - Cu - 1 kV - 1x150
TXXP - Cu - 1 kV - 1x300
Vurdert til ukjent
EH-SIL | Type (Id: EHSIL01 Type: ALN) | Fabrikat (Id: EHSIL04 Type: ALN)
| Alstom | Alstom
| EzsN241 | BICC
| Geismar 25 | Diamond
| Gresshoppe | Flury
| HS 25 | Furrer og Frey (Ff)
| LS 25 | Geismar
| NS 15 | Siemens
Tosidig
ZBLT 15
ZBLT 25
ZS 15
Note on C47: "0" = Ikke relevant for strever
Note on C62: Bruk brakett for hengemaster i tunnel
Note on J136: Angi RTU navn/nr
Note on F170: Fri tekst med følgende format: Understasjonsnavn - RTU XXX Eksempel: Rudshøgda - RTU 53 Eller Lokalt
Note on E307: Her legges verdi eller tekst på skiltet. For skilt uten verdi settes Ikke relevant
Note on F348: For returledning - bruk 600
Note on J348: For returledning - bruk 1