## Oversikt
Konstruksjon Underbygning
Objektype |  | Link
KU-BRU | Bruer | KU-BRU'!A1
KU-BRS | Bruspenn | KU-BRS'!A1
KU-LKA | Landkar / pillar | KU-LKA'!A1
KU-TUN | Tunneler | KU-TUN'!A1
KU-TVS | Tverrslag i tunnel | KU-TVS'!A1
KU-DPO | Dører / porter | KU-DPO'!A1
KU-KUM | Kum for drenering | KU-KUM'!A1
KU-OPG | Åpen drenering | KU-OPG'!A1
KU-LKG | Lukket drenering | KU-LKG'!A1
KU-STM | Støttemur | KU-STM'!A1
KU-BEP | Beredskapsplass | KU-BEP'!A1
KU-REN | Stikkrenne | KU-REN'!A1
KU-KFØ | Kabelføring | KU-KFØ'!A1
KU-BAN | Banelegeme | KU-BAN'!A1
KU-GJE | Gjerde | KU-BAN'!A1
KU-STS | Støyskjerming | KU-BAN'!A1
KU-BRO | Brannobjekt | KU-BAN'!A1
KU-BRL | Brannobjekt, utstrekning | KU-BAN'!A1
KU-SNV | Snøvern | KU-BAN'!A1
Revisjonshistorikk
Revnr. | Dato | Kommentar
00 | 30.06.2023 | Opprettet
* Datatype | Verdi kontroll
Tekst | ** Antall tegn/siffer
Heltall
Desimaltall
Dato
String
Forvalgsliste
X0A0T

## KU-BRU
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-BRU
Objekt beskrivelse |  | Bruer
Omfatter Jernbanebru og Overgangsbru
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi type bru samt sted eller navn på bru | Eks. «Jernbanebru Kylling» | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Hovedtype |  | Forvalgsliste. Angi hovedtype for bru. | Driftsvegbru | Lev | Ja | Tekst | -
Byggemateriale |  | Forvalgsliste. Angi byggemateriale for bru | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Konstruksjonslengde | (m) | Angi konstruksjonslenge for bru. Med konstruksjonslengde menes avstanden mellom lagerhyllenes bakkant. | Eks. «16,65» | Lev | Ja | Desimaltall | ≤7
Beregningsgrunnlag |  | Forvalgsliste. Angi beregningsgrunnlag for bru. Ikke relevant for Overgangsbru | Lastmodell 71 | Lev | Ja | Tekst | -
Overflateareal | (m²) | Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null). | Eks. «120» | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Utførelse overbygning |  | Forvalgsliste. Angi type overbygning for spor over brua. | Ballast | Lev | Ja | Tekst | -
Antall spenn |  | Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS. | Eks. «3» | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Gangbane |  | Forvalgsliste. Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider. | Begge | Lev | Ja | Tekst | -
Dekke gangbane |  | Forvalgsliste. Angi type dekke i gangbane | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Rekkverk |  | Forvalgsliste. Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type | Metall | Lev | Ja | Tekst | -
Beskyttelses-skjerm |  | Forvalgsliste. Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming). | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Slitedekke overgangsbru |  | Forvalgsliste. Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
X1A0T

## KU-BRS
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-BRS
Objekt beskrivelse |  | Bruspenn
N/A
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Navn på bru (Identisk med navnet i objekt BRU) og nummer på bruspenn | Eks. Ekerberg spenn 1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Spennvidde | (m) | Lengden måles fra s-s lager | Eks. 4500 | Lev | Ja | Heltall | ≤6
Spenn nr |  | Spenn nummereres etter kilometreringsretningen | Eks. 2 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Brutype |  | Forvalgsliste Angi brutype | Bjelkebru | Lev | Ja | Tekst | -
Byggemateriale |  | Forvalgsliste Angi byggemateriale | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Vekt på spenn | (tonn) | Angi vekt på spenn | 120 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
X2A0T

## KU-LKA
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-LKA
Objekt beskrivelse |  | Landkar / pillar
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Navn på bru (Identisk med navnet i objekt BRU) og nummer på landkar | Sagelva L2 E6 Arteid Bru P8 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fundamentering |  | Forvalgsliste Angi type fundamentering | Direkte fundamentering på fjell | Lev | Ja | Tekst | -
Hovedtype |  | Forvalgsliste Angi om registrering gjelder landkar eller pilar | Landkar | Lev | Ja | Tekst | -
Akse-nummer |  | Angi landkar/pilar-nummer. Nummereringen følger kilometreringretning. | 1 / 2 / 3 / 4 | Lev | Ja | Heltall | ≤2
Byggemateriale landkar/pilar |  | Forvalgsliste Velg byggemateriale landkar/pilar | Betong og stål | Lev | Ja | Tekst | -
Byggemateriale såle |  | Forvalgsliste Angi byggemateriale i såle | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Lagertype |  | Forvalgsliste Angi type lager. Se konstruksjonstegning for informasjon | Bevegelig og fast lager | Lev | Ja | Tekst | -
X3A0T

## KU-TUN
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-TUN
Objekt beskrivelse |  | Tunnel
Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Alle snøoverbygg/rasoverbygg skal registres som jernbanetunnel.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angi navn på tunnel eller stedsangivelse for undergang. | Eks. <Romeriksporten> | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi type tunnel | Fjelltunnel | Lev | Ja | Tekst | -
Lengde | (m) | Angi lengde på tunnelen (enhet m) | Eks. <675> | Lev | Ja | Heltall | ≤6
Bredde | (m) | Angi bredde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall | Eks. <6,9> | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Høyde | (m) | Angi høyde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall | Eks. <7,5> | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Utstøpningslengde | (m) | Angi samlet utstøpningslengde (enhet m). Er det ikke gjort utstøpning, legges inn «0» | Eks. <4,0> | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Byggemateriale på snø/rasoverbygg |  | Forvalgsliste.Angi materiale på snøoverbygg. For øvrige type tunneler legges inn «ikke relevant» i dette feltet. Velg tre der tre inngår i deler av konstruksjonen (brannsikkerhet). | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Brannobjekt |  | Forvalgsliste. Angi om tunnelen er særskilt brannobjekt | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Tverrslag | (antall) | Angi antall tverrslag i tunnelen. Må samsvare KU-TVS. | Eks. <2> | Lev | Ja | Heltall | ≤2
Antall spor |  | Angi maks antall spor som inngår i tunnelen | Eks. <1> | Lev | Ja | Heltall | ≤2
Portal, innløp | (m) | Angi lengde på portal ved innløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn «0». | Eks. <700> | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Portal, utløp | (m) | Angi lengde på portal ved utløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn «0». | Eks. <1000> | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Minste tverrsnitt, krav |  | Forvalgsliste. Velg minste tverrsnitt tunnelen holder krav til. | A-C | Lev | Nei | Tekst | -
RINF, EC declaration of verification of tunnel (SRT) |  | Definisjon? | Not Applicable | Lev | Nei | Tekst | -
RINF, EI declaration of demonstration of track (CCS) |  | Definisjon? | Not Applicable | Lev | Nei | Tekst | -
RINF, Cross section area | (m²) | Definisjon? Enheter, m2? | Eks <52> | Lev | Nei | Heltall | =2
RINF, Existence of emergency plan |  | Definisjon? Forvalg | Y | Lev | Nei | Tekst | -
RINF, Fire category of rolling stock required |  | Definisjon? Forvalg | A | Lev | Nei | Tekst | =1
X4A0T

## KU-TVS
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-TVS
Objekt beskrivelse |  | Tverrslag i tunnel
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | N/A | Tverrforbindelse Km 2,275, FB1, Blxtun | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Rømningsvei |  | Forvalgsliste. Tverrslag godkjent som rømningsvei? | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Lengde | (m) | N/A | 247 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Lengde inn fra tunnelåpning | (m) | N/A | N/A | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Minste høyde | (mm) | N/A Angi minste høyde - lysåpning | N/A | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Minste bredde | (mm) | N/A | N/A | Lev | Ja | Heltall | ≤5
X5A0T

## KU-DPO
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-DPO
Objekt beskrivelse |  | Dører / porter
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | TB-K Dør transf.rom 1 (TL01/TL04) / Dør Vegg 2A HK511 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Funksjon |  | Forvalgsliste | Dører rømningsvei | Lev | Ja | Tekst | -
Konstruksjon |  | Forvalgsliste | Dørblad enkelt | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste | Aluminium | Lev | Ja | Tekst | -
Branndør |  | Forvalgsliste | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Produsent |  | Forvalgsliste | DALOC | Lev | Ja | Tekst | -
X6A0T

## KU-KUM
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-KUM
Objekt beskrivelse |  | Kum for drenering
Kummer monteres i forbindelse med drensanlegg av lengre utstrekning. Kummer kan ha ulike funksjoner og formål, slik som f.eks. inspeksjonskum eller samlekum.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Type ihht. forvalg samt evt. stedsangivelse | Inspeksjonskum km xxx,xxx | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi type kum | Fordrøyningskum | Lev | Ja | Tekst | -
Byggemateriale |  | Forvalgsliste. Angi byggemateriale for kum | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Diameter topp | (mm) | Angi diameter i toppen av kum | 800 / 1000 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
X7A0T

## KU-LKG
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-LKG
Objekt beskrivelse |  | Lukket drenering
Lukket drenering holder banelegemet drenert ved å samle opp og lede bort overflatevann og/eller vann i grunnen. Lukket drenering annlegges på steder der det ikke er hensiktsmessig med åpen drenering og består av lukket linjegrøft og lukket drensgrøft.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Type byggemateriale ihht. Forvalg samt evt. Stedsangivelse og side av spor | Plastrør, høyre side | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Byggemateriale |  | Forvalgsliste. Angi byggemateriale for dreneringen | Plastrør | Lev | Ja | Tekst | -
Fallretning |  | Forvalgsliste. Angi fallretning i forhold til kilometerretningen | Mot kilometrering | Lev | Ja | Tekst | -
Diameter rør | (mm) | Angi diameter på rør | 150/ 800 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Fall i promille | (‰) | Angi fall på dreneringen | 5 / 18,3 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Innløp |  | Forvalgsliste. Angi type innløp | Betong prefab | Lev | Ja | Tekst | -
Rist i innløp |  | Forvalgsliste. Angi om det er montert rist i innløp | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Nedslagsfelt, areal | (km²) | Angi areal for nedslagsfelt | 0.316 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤10
Nedslagsfelt, avrenningskoeffesient |  | Angi avrenningskoeffesient for nedslagsfelt | 0.26 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤4
Nedslagsfelt, responstid | (timer) | Angi responstid for vanntilførsel i nedslagsfelt | 1.03 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤5
Kapasitet, nedstrømsledning | (l/s) | Angi kapasitet på nedstrømsledning | 1863 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤5
Utløp |  | Forvalgsliste. Angi type utløp | Fritt | Lev | Ja | Tekst | -
Utløp, erosjonsfare |  | Forvalgsliste. Angi om det er erosjonsfare ved utløp | Nei | Lev | Nei | Tekst | -
Utløp, fare for tilbakestuving |  | Forvalgsliste. Angi om det er fare for tilbakestuving ved utløp | Nei | Lev | Nei | Tekst | -
X8A0T

## KU-OPG
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-OPG
Objekt beskrivelse |  | Åpen drenering
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis med type åpen drenering | Eks. <Linjegrøft> | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type |  | Forvalgsliste. Angi type grøft | Linjegrøft | Lev | Ja | Tekst | -
Fallretning |  | Forvalgsliste. Angi fallretning for grøfta i forhold til kilometerretning | Mot kilometrering | Lev | Ja | Tekst | -
X9A0T

## KU-REN
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-REN
Objekt beskrivelse |  | Stikkrenne
Ordnet gjennomløp for vann gjennom jernbanelinjen.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med materialtype på selve stikkrenna | Km73,886, Stikkrenne H-hovedsp | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Lengde (m) | (m) | Angi lengde i bruksretning. «Rørets» lengde måles fra topp innløp til topp utløp i hele meter. | 86,5, 2 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤15
Geometrisk fasong innløp |  | Forvalgsliste Angi geometrisk fasong innløp | Sirkulært | Lev | Ja | Tekst | -
Geometrisk fasong utløp |  | Forvalgsliste Angi geometrisk fasong utløp | Sirkulært | Lev | Ja | Tekst | -
Bredde åpning innløp | (mm) | Angi bredde åpning innløp Presisjonskrav: 10 cm | 800, 1200 | Lev | Ja | Heltall | ≤6
Høyde åpning innløp | (mm) | Angi høyde åpning innløp Presisjonskrav: 10 cm | 800, 1200 | Lev | Ja | Heltall | ≤6
Bredde åpning utløp | (mm) | Angi bredde åpning utløp Presisjonskrav: 10 cm | 800, 1200 | Lev | Ja | Heltall | ≤6
Høyde åpning utløp | (mm) | Angi høyde åpning utløp Presisjonskrav: 10 cm | 800, 1200 | Lev | Ja | Heltall | ≤6
Materialtype innløp |  | Forvalgsliste Angi materialtype innløp | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Materialtype utløp |  | Forvalgsliste Angi materialtype utløp | Betong | Lev | Ja | Tekst | -
Fangrist |  | Forvalgsliste Angi om det er fangrist eller ikke | Nei | Lev | Ja | Tekst | -
Innstikksrør |  | Forvalgsliste | Både innløp og utløp | Lev | Ja | Tekst | -
Antall ekstra flomløp for kulverten |  | Angi antall ekstra flomløp for kulverten | 0 | Lev | Nei | Heltall | -
Tilknyttet lukket drenering i innløp |  | Forvalgsliste Angi om det er tilknyttet lukket drenering i innløp | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
Tilknyttet lukket drenering utløp |  | Forvalgsliste Angi om det er tilknyttet lukket drenering i utløp | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
Er stikkrenne gytebekk |  | Forvalgsliste Angi om stikkrenne er gytebekk | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
Nedbørsfelt | (km²) | Angi nedbørsfelt | 14.64 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤6
Kapasitet eksisterende stikkrenne | (l/sek) | Angi kapasitet for eksisterende stikkrenne | 0, 426 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Risikoklasse |  | Angi risikoklasse. Dersom ingen/uavklart risikoklasse, velg «R-» | R1 R- | Lev | Ja | Tekst | ≤3
Flere hovedløp |  | Forvalgsliste Angi om det er flere hovedløp | Ja | Lev | Nei | Tekst | -
Kjøvingssikring- stikkrenne |  | Angi om det er kjøvingssikring for stikkrenne. Dersom det ikke er det, fylles feltet ut med «Ingen» | Varmekabel Ingen | Lev | Ja | Tekst
Overfyllingshøyde | (m) | Angi overfyllingshøyde over topp ytre rør/konstruksjon. Avstand opp til svilletopp. Presisjonskrav: 10 cm | 1, 4 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
X10A0T

## KU-KFØ
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-KFØ
Objekt beskrivelse |  | Kabelføring
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Eks. Kabelkanal Nationaltheatret | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type kabelføring |  | N/A. Forvalgsliste | Multikanal | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Dybde | (m) | N/A | Eks. 2 / 0,9 / 0,4 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Antall føringsløp | (antall) | N/A | Eks. 2 / 4 / 12 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
X11A0T

## KU-STM
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-STM
Objekt beskrivelse |  | Støttemur
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med hensikten med støttemuren: Sideterreng eller støttemur spor, alternativt fylling mot sjø/bratt terreng | K142 - Lodalen Spor 2 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Byggemateriale |  | Forvalgsliste Angi byggemateriale | Granittblokker | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Lengde | (m) | Angi lengde ved fot. Presisjonskrav: 1 m | 11 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Tykkelse | (m) | Angi tykkelse Presisjonskrav: 10 cm | 0.5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Hovedtype |  | Forvalgsliste Angi type støttemur. For vingemur ved bruender bruk «Pukkstopper i fylling» | Støttemur i fylling | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Gjennomsnittlig høyde | (m) | Angi gjennomsnittlig høyde Presisjonskrav: 25 cm | 2.5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤3
Maksimal høyde | (m) | Angi maksimal høyde Presisjonskrav: 25 cm | 5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤3
Overflateareal | (m²) | Angi overflateareal | 39 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Grunnforhold |  | Forvalgsliste Angi grunnforhold | Leire | Lev | Nei | Tekst | ≤50
X12A0T

## KU-BEP
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-BEP
Objekt beskrivelse |  | Beredskapsplass
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | R3-Bråten, Asker, Beredskapsplass Hell | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Plassens bredde diameter | (m) | N/A | 50, 20, 8 | Lev | Ja | Heltall | ≤4
Tilgjengelighet |  | Forvalgsliste | Bil | Lev | Nei | Tekst | ≤50
X13A0T

## KU-BAN
Objekt egenskapsdata | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-BAN
Objekt beskrivelse |  | Banelegeme
Banelegemet er betegnelsen på jernbanens forsterknings- og frostsikringslag, fyllinger og skjæringer.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Trakta - Spor 07 HB | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Materiale i frostsikringslag |  | N/A Forvalgsliste | Sprengstein | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale i forsterkningslag |  | N/A Forvalgsliste | Ballastpukk/maskinkult | Lev | Ja | Tekst | -
Fyllingshøyde | (m) | N/A | 0 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤3
Materiale i fylling |  | N/A Forvalgsliste | Ballastpukk/maskinkult | Lev | Ja | Tekst | -
Skjæringshøyde | (m) | N/A Gjennomsnittlig høyde? | 1.5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤3
Type |  | N/A Forvalgsliste | Forskjæring | Lev | Ja | Tekst | -
X14A0T

## KU-GJE
Objekt egenskapsdata - Prototype | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-GJE
Objekt beskrivelse |  | Gjerde
N/A
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Åsland AT Bygg Områdegjerde | Lev | Ja | Tekst | <50
Type |  | N/A Forvalgsliste | Nettinggjerde | Lev | Ja | Tekst | <50
Formål |  | N/A Forvalgsliste | Stengsel mot uønsket ferdsel | Lev | Ja | Tekst | <50
Høyde | (m) | N/A | 1.8 | Lev | Ja | Desimaltall | <3
X15A0T

## KU-STS
Objekt egenskapsdata - Prototype | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-STS
Objekt beskrivelse |  | Støyskjerming
N/A
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Støyskjerm | Lev | Ja | Tekst | <50
Plassering |  | N/A Forvalgsliste | Støyskjerm på konstruksjon | Lev | Ja | Tekst | <50
Byggemateriale |  | N/A Forvalgsliste | Tre | Lev | Ja | Tekst | <50
Merknad |  | N/A | N/A | Lev | Nei | Tekst | <3
Høyde | (m) | N/A | 2.8 | Lev | Ja | Desimaltall | <3
X16A0T

## KU-BRO
Objekt egenskapsdata - Prototype | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-BRO
Objekt beskrivelse |  | Brannobjekt
N/A
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Brannvann-brannventil | Lev | Ja | Tekst | <50
Type |  | N/A Forvalgsliste | Brannvann-brannventil | Lev | Ja | Tekst | <50
X17A0T

## KU-BRL
Objekt egenskapsdata - Prototype | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-BRL
Objekt beskrivelse |  | Brannobjekt, utstrekning
N/A
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Brannvannsledning | Lev | Ja | Tekst | <50
Type |  | N/A Forvalgsliste | Brannvannsledning - hovedledning - trykksatt | Lev | Ja | Tekst | <50
X18A0T

## KU-SNV
Objekt egenskapsdata - Prototype | [7 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | KU-SNV
Objekt beskrivelse |  | Snøvern
N/A
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A |  | Lev | Ja | Tekst | <50
Byggemateriale |  | N/A Forvalgsliste | Tre | Lev | Ja | Tekst | <50
Type(formål) |  | N/A Forvalgsliste | Samleskjerm | Lev | Ja | Tekst | <50
Høyde | (m) | N/A | 4.5 | Lev | Ja | Desimaltall | <3
Lengde | (m) | N/A | 100 | Lev | Ja | Desimaltall | <3
Merknad |  | N/A |  | Lev | Nei | Tekst
X19A0T

## Forvalgslister
Forvalgslister
KU | BRU | Hovedtype | Driftsvegbru
Jernbanebru
Overgangsbru
|  | Brutype | Bjelkebru
Bue
Fagverksbru
Kassebru
Kulvert
Limtrebru
Platebru
Ramme
Rør
Trau
|  | Byggemateriale | Betong
Stein
Stein/betong
Stål
Stål/betong
Tre
|  | Beregningsgrunnlag | Belastningstoget av 1899
Belastningstoget av 1932 type A
Belastningstoget av 1932 type B
Belastningstoget av 1958
Belastningstoget av 1977
Ikke relevant for overgangsbru
Lastmodell 71
Ofotbanen 30 tonn aksellast
Ofotbanens belastningstog
|  | Utførelse overbygning | Ballast
Fastspor
Ikke relevant
|  | Gangbane | Begge
Høyre
Ikke relevant
Ingen gangbane
Venstre
|  | Dekke gangbane | Asfalt
Ballast
Betong
Gitterrist
Ikke relevant
Stål
Treverk
|  | Rekkverk | Betong
Ingen
Metall
Tre
|  | Beskyttelses-skjerm | Ja
Nei
Ikke relevant
|  | Slitedekke overgangsbru | Asfalt
Betong
Gitterrist
Ikke relevant for jernbanebru
Stål
Tre
Treverk
KU | BRS | Brutype (Id: KUBRS03 Type: ALN) | Bjelkebru
Bue
Fagverksbru
Kassebru
Kulvert
Platebru
Ramme
Rør
Trau
|  | Byggemateriale (Id: KUBRS04 Type: ALN) | Betong
Stein
Stein/betong
Stål
Stål/betong
Tre
| LKA | Fundamentering (Id: KULKA01 Type: ALN) | Direkte fundamentering på fjell
Direkte fundamentering på løsmasser
Friksjonspeler
Spissbærende peler
Øvrig
|  | Hovedtype (Id: KULKA02 Type: ALN) | Landkar
Pilar
|  | Byggemateriale såle (Id: KULKA04 Type: ALN) | Betong
Stein
Uten såle
|  | Byggemateriale landkar/pilar (Id: KULKA05 Type: ALN) | Betong
Betong og stål
Stein
Stål
Tre
|  | Lagertype (Id: KULKA08 Type: ALN) | Bevegelig lager
Bevegelig og fast lager
Fast lager
|  |  | Uten lager |  | Minste tverrsnitt |  | RINF, Existence of emergency plan |  |  | RINF, Fire category of rolling stock required
KU | TUN | Type (Id: KUTUN01 Type: ALN) | Fjelltunnel |  | A-C |  | Y |  |  | A
|  |  | Løsmassetunnel |  | A-85 |  | N |  |  | B
|  |  | Rasoverbygg |  | A-96
|  |  | Snøoverbygg |  | A-96T
|  | Byggemateriale på snø/rasoverbygg (Id: KUTUN08 Type: ALN) | Betong |  | UIC GC (Gabarit C)
Ikke relevant
Stål
Tre
|  | Særskilt Brannobjekt (Id: KUTUN09 Type: ALN) | Ja
Nei
KU | DPO | Funksjon (Id: KUDPO01 Type: ALN) | Dører – sikre rom
Dører rømningsvei
Dørlås/hengelås beredskapsdør/port
Motorstyrt dør/port i rømningsvei
Port til tverrpassasje
Rømningsvei/Nødutgang
|  | Konstruksjon (Id: KUDPO02 Type: ALN) | Avtagbar panelvegg
Dørblad enkelt
Motorstyrt gitterport
Motorstyrt rulleport
Motorstyrt skyveport
Skyveport
To-fløyet port (hengslet)
|  | Materiale (Id: KUDPO03 Type: ALN) | Aluminium
Betong
Stål
Tre
|  | Branndør (Id: KUDPO04 Type: ALN) | Ja
Nei
|  | Produsent (Id: KUDPO05 Type: ALN) | DALOC
Elkuch
Hälsang AB
Hörman
Lande Mekaniske verksted
Nassau
Rapp Pyrotek
KU | KUM | Type (Id: KUKUM01 Type: ALN) | Fordrøyningskum
Hjelpesluk
Infiltrasjonskum
Inntakskum
Inspeksjonskum
Overvannskum
Samlekum
Sandfangkum
Spillvannskum
Spylekum
Stakekum
Vannføringsregulator
Virvelkammer
|  | Bygge-materiale (Id: KUKUM02 Type: ALN) | Betong
Murt stein
Plast
Stål
| OPG | Type (Id: KUOPG01 Type: ALN) | Linjegrøft
Nedføringsrenne
Terrenggrøft
|  | Fallretning (Id: KUOPG05 Type: ALN) | Med kilometrering
Mot kilometrering
På tvers av kilometrering
| LKG | Byggemateriale (Id: KULKG01 Type: ALN) | Betongrør
Plastrør
Steinblokker og -heller
Steinfylt grøft
Stålrør
|  | Fallretning (Id: KULKG02 Type: ALN) | Med kilometrering
Mot kilometrering
På tvers av kilometrering
|  | Innløp (Id: KULKG07 Type: ALN) | Betong prefab
Naturlig skråning
Steinsatt
|  | Rist i innløp (Id: KULKG08 Type: ALN) | Ja | Utløp (Id: KULKG15 Type: ALN) | Utløp, erosjonsfare (Id: KULKG16 Type: ALN) | Utløp, fare for tilbakestuving (Id: KULKG17 Type: ALN) | Utløp, tegningsnr. (Id: KULKG18 Type: ALN) | Kapasitet, nedstrømsledning (Id: KULKG19 Type: ALN) | Utvidet spesifikasjon J/N? (Id: KULKG99 Type: ALN)
|  |  | Nei | Dykket | Ja | Ja |  |  | Ja
|  | Beregnet 200-års flom (Id: KULKG13 Type: ALN) | Ja | Fritt | Nei | Nei |  |  | Nei
Nei
|  | Utløp (Id: KULKG15 Type: ALN) | Dykket
Fritt
| STM | Byggemateriale (Id: KUSTM01 Type: ALN) | Betongelementer
Gabioner
Granittblokker
Planker
Plasstøpt
Rullestein
Sognemur
Steinblokker
Sviller
Uarmert betong
W-profil og impregnerte trestolper
|  | Hovedtype (Id: KUSTM04 Type: ALN) | Ledemur for vann
Pukkstopper i fylling
Støttemur i fylling
Støttemur i skjæring
Støttemur mot elv/sjø
Støttemur mot vei
Øvrig
|  | Grunnforhold (Id: KUSTM09 Type: ALN) | Fjell
Leire
Morene
Stein/ sprengstein
Øvrig
| REN | Geometrisk fasong innløp (Id: KUREN02 Type: ALN) | Buet
Rektangulært
Sirkulært
Øvrig
|  | Geometrisk fasong utløp (Id: KUREN03 Type: ALN) | Buet
Rektangulært
Sirkulært
Øvrig
|  | Materialtype innløp (Id: KUREN12 Type: ALN) | Betong
Plast
Stein
Stål
Vanntunnel
|  | Materialtype utløp (Id: KUREN13 Type: ALN) | Betong
Plast
Stein
Stål
Vanntunnel
|  | Fangrist (Id: KUREN16 Type: ALN) | Ja
Nei
|  | Innstikksrør (Id: KUREN17 Type: ALN) | Både innløp og utløp | Tilknyttet lukket drenering i innløp (Id: KUREN37 Type: ALN) | Tilknyttet lukket drenering utløp (Id: KUREN38 Type: ALN) | Er stikkrenne gytebekk (Id: KUREN43 Type: ALN) | Flere hovedløp (Id: KUREN54 Type: ALN)
|  |  | Hele | Ja | Ja | Ja | Ja
|  |  | Ingen | Nei | Nei | Nei | Nei
Innløp
Utløp
|  | Risikoklasse (Id: KUREN19 Type: ALN) | R-
R0
R1
R2
R3
R4
| KFØ | Type kabelføring (Id: KUKFØ01 Type: ALN) | Grøft | Prototype KU-KFØ'!A1 | Marte
Kabelkum
Kabelrenne aluminium
Kabelrenne betong
Kabelrenne glassfiber
Kabelrenne plast
Kabelrenne tre
Kabelstige
Multikanal
OPI-kanal
Rør
| BAN | Materiale i frostsikringslag (Id: KUBAN03 Type: ALN) | Ballastpukk/maskinkult | Prototype KU-BAN'!A1 | Marte
Ballastpukk/maskinkultSkumplast (XPS)
Bark
Grus
Ikke relevant for skjæring
Lettklinker (Leca)
Skumglass
Slagg
Sprengstein
|  | Materiale i forsterkningslag (Id: KUBAN05 Type: ALN) | Ballastpukk/maskinkult
Grus
Ikke relevant for skjæring
Knust berg
Sand
Sprengt stein
|  | Materiale i fylling (Id: KUBAN07 Type: ALN) | Ballastpukk/maskinkult
Eps
EPS/ XPS
Grus
Ikke relevant for skjæring
Lettklinker (Leca)
Morene
Sand
Silt
Sprengt stein
Tørrskorpeleire
|  | Type (Id: KUBAN10 Type: ALN) | Forskjæring
Fylling
Halvskjæring fjell
Halvskjæring løsmasse
Opprinnelig terreng
Skjæring fjell
Skjæring løsmasse
| BEP | Tilgjengelighet (Id: KUBEP02 Type: ALN)
Bil
Buss
Helikopter - Luftambulanse
Helikopter - Sea King
Tilgjengelig for alt materiell
4-hjuls trekk
| TVS | Rømningsvei
Ja
Nei
| GJE | Type (Id: KUGJE01 Type: ALN) | Formål (Id: KUGJE02 Type: ALN)
|  | Ferist | Grensemarkering
|  | Flettverksgjerde | Hinder for gående/syklende
|  | Gangporter | Husdyrgjerde
|  | Grind | Sikkerhetsgjerde for KL-anlegg
|  | Kjøreporter | Sikkerhetsgjerde ved høye skjæringer med mer.
|  | Nettinggjerde | Skille mellom vei og jernbane
|  | Palisadegjerde | Stengsel mot uønsket ferdsel
|  | Sluse | Viltgjerde
Steingjerde
Trådgjerde
| STS | Plassering (Id: KUSTS01 Type: ALN) | Byggemateriale (Id: KUSTS03 Type: ALN)
|  | Lav støyskjerm (i sporet) | Betong
|  | Støyskjerm i terreng | Cortenstål
|  | Støyskjerm på bro | Galvanisert stål
|  | Støyskjerm på konstruksjon | Glass
Jordvoll
Metall
Plast
Tre
| SNV | Byggemateriale (Id: KUSNV01 Type: ALN) | Type(formål) (Id: KUSNV02 Type: ALN)
|  | Aluminium | Fangmur
|  | Betong | Ledemur
|  | Stein | Ledeskjerm
|  | Stål | Samleskjerm
|  | Tre | Snøgjerde
| BRL | Type (Id: KUBRL01 Type: ALN)
Brannvannsledning - hovedledning - fyllt
Brannvannsledning - hovedledning - trykksatt
Brannvannsledning - hovedledning - tørr
Brannvannsledning - stikkledning - fyllt
Brannvannsledning - stikkledning - trykksatt
Brannvannsledning - stikkledning - tørr
Brannvannsledning - tilførsel
Håndløper uten innebygd lys
Rømningsvei/gangbane i tunnel
Rømningsvei/Nødutgang
Vanntåkeanlegg/overrislingsanlegg
| BRO | Type (Id: KUBRO01 Type: ALN)
Beredskapscontainer
Beredskapsport
Beredskapstralle
Brannslange
Brannvann - brannventil i kum
Brannvann - brannventil på vegg
Brannvann - lufteventil
Brannvann - seksjoneringsventil håndstilt
Brannvann - tappeventil
Brannvann - tilførselspunkt
Brannvannpåsett fra kum
Brannvannsbasseng
Brannvannskum
Brannvannspumpe
Brannvannsuttak i kum
Brannvannsuttak på vegg
Kompensator
Luftflaske
Rømningsvei/Nødutgang
Sikre rom, beredskapsutstyr
Tilbakeslagsventil
Trykkreduksjonsventil
Note on C90: Se kontruksjonstegning for informasjon.
Note on C104: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on C110: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on C117: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on C121: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on C123: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on C181: For vingemur ved bruender bruk "Pukkstopper i fylling"