## Oversikt
TELE TE
Objektype |  | Link
TE-ANT | Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.) | Prototype TE-ANT'!A1
TE-AVA | Anviseranlegg | Prototype TE-AVA'!A1
TE-KLA | Ventilasjon | Prototype TE-KLA'!A1
TE-RAC | Rack | Prototype TE-RAC'!A1
TE-MST | Antennemast | Prototype TE-MST'!A1
TE-TER | Tekniske bygninger og rom | Prototype TE-TER'!A1
TE- BRA | Brannvernanlegg | Prototype TE-BRA'!A1
TE-ITV | ITV-anlegg (kameraovervåking) | Prototype TE-ITV'!A1
TE-BRA | Brannvernanlegg | Prototype TE-ITV'!A1
Revisjonshistorikk
Revnr. | Dato | Kommentar
00 | 30.06.2023 | Opprettet
1 | 2023-11-07 | Lagt til to objekter mer (TE-BRA og TE-ITV)
X0A0T

## TE-ANT
Objekt egenskapsdata - Prototype |  |  |  |  | Tilbake til Oversikt
Objekttype | TE-ANT
Objekt beskrivelse | Antenne med tillh.kabling (felles analog og dig.)
Egenskapstypenavn | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr | N/A | F0545B01A BTS ANT GSM-R S1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikat | N/A | PU-antenne / Kathrein / RFS | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Leverandør | N/A | Nokia / Siemens, RFS | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Typenr. | N/A | DB842H35E-SY / AH900T | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Type | Forvalgsliste. N/A | Radiolinjeantenne | Lev | Ja | Tekst | -
Anvendelse | Forvalgsliste. N/A | GSMR/MIT kombinert | Lev | Ja | Tekst | -

## TE-AVA
Objekt egenskapsdata - Prototype |  |  |  |  | Tilbake til Oversikt
Objekttype | TE-AVA
Objekt beskrivelse | Anviseranlegg
NA
Egenskapstypenavn | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr | N/A | nationaltheatret-sp2-anv-001151sl | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Leverandør | N/A | GDS / Crestron | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Grensesnitt | N/A | Fiber / Ethernet | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Type visnings enhet | Forvalgsliste | 46" Landscape | Lev | Ja | Tekst | -

## TE-KLA
Objekt egenskapsdata - Prototype |  |  |  |  | Tilbake til Oversikt
Objekttype | TE-KLA
Objekt beskrivelse | Ventilasjon
Egenskapstypenavn | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr | N/A | oslogt3-kla-3, kongshavn-telekonteiner-kla-1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Leverandør | N/A | Mitsubishi Electric | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type | Forvalgsliste. N/A | Frikjøler | Lev | Ja | Tekst | -
Fabrikat | N/A |  | Lev | Ja | Tekst

## TE-RAC
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | TE-RAC
Objekt beskrivelse |  | Rack
NA
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | RAC-536-01, Hokksund-rack-3 telerom ledig | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Høyde | (mm) | N/A | 1848, 1131 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Bredde | (mm) | N/A | 600, 800 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Dybde | (mm) | N/A | 800, 500 | Lev | Ja | Heltall | ≤5

## TE-MST
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | TE-MST
Objekt beskrivelse |  | Antennemast
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Radiojiosk Strømmen / I0610B03A antennemast | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Leverandør |  | N/A | WIBE AB | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Type betegnelse |  | N/A | Alta 30 m | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Mastehøyde | (m) | N/A | 30 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Markeringslys |  | N/A | Nei | Lev | Ja | Tekst

## TE-TER
Objekt egenskapsdata - Prototype |  |  |  |  | Tilbake til Oversikt
Objekttype | TE-TER
Objekt beskrivelse | Tekniske bygninger og rom
Egenskapstypenavn | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr | N/A | BlxTun Teknisk Bygg Klypen | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Låstype | N/A | Elektronisk Adgangskontroll | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Nøkkeltype | N/A | V60000-D74 | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Kategori | Forvalgsliste. N/A | Kategori 1 rom | Lev | Ja | Tekst | -
Elektronisk adgangskontroll | Forvalgsliste | Siemens Sipass | Lev | Nei | Tekst | -

## TE-BRA
Objekt egenskapsdata - Prototype |  |  |  |  | Tilbake til Oversikt
Objekttype | TE-BRA
Objekt beskrivelse | Brannvernanlegg
Egenskapstypenavn | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr | N/A | Brannvernanlegg | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Leverandør | N/A | Nobø | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Alarm tilknyttet | N/A |  | Lev | Ja | Tekst | ≤50
X7A0T

## TE-ITV
Objekt egenskapsdata - Prototype |  |  |  |  | Tilbake til Oversikt
Objekttype | TE-ITV
Objekt beskrivelse | ITV-anlegg (kameraovervåkning)
Egenskapstypenavn | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr | Navn i Tele sitt format. Stedsnavn hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk(kun ett ord og likt som «Navn på ITV anlegg»). + Utstyrstype valgt i spesifikasjonen + sifrene fra objektID. Æ,Ø,Å skrives om henholdsvis som AE,OE,AA. | oslos-okam-000329 lillestroem-okam-003287 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Navn på ITV-anlegg | Geolokasjon hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk. Kun ett ord hvor mulig. Der hvor geolokasjonen er 2 ord, settes disse sammen. Se eksempler. | OsloS | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Utstyrstype | Forvalgsliste Hva slags type kamerarelatert utstyr | OKAM TKAM | Lev | Ja | Tekst | ≤10
Fabrikat | Forvalgsliste Utstyrets fabrikat angitt med ett ord | Sony | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Kunde | Forvalgsliste Hvem som har primærbehovet for det aktuelle kameraet og som har bestilt kameraet montert. | Bane NOR Eiendom | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Modell | Forvalgsliste Modellnummeret for utstyret som monteres. | P1455-LE | Lev | Ja | Tekst | ≤15
Kameraplassering | Beskrivelse av plassering og hvor kameradekningen er i forhold til plasseringspunkt Plassert hvor på området + hvor i dette området(om området strekker seg langt slik som et spor) + retningen kameraet peker Dersom utsnittet viser 2 spor skal sporangivelse stemme med å se fra venstre til høyre i utsnitt. Ikke bruk spesialtegn unntatt «/». | spor 1/2 nord retn nord | Lev | Ja | Tekst | ≤50
PoE klasse | Forvalgsliste Egenskapen til endeutstyr med tanke på maks strømtrekk | 0 1 2 | Lev | Ja | Heltall | ≤3

## Forvalgslister
F
| TE-ANT | Type (Id: TEANT10 Type: ALN) | Anvendelse (Id: TEANT11 Type: ALN)
|  | Handoverantenne | GSMR
|  | Innendørsantenne | GSMR/MIT kombinert
|  | Panelantenne | MIT
|  | Pickupantenne | Radiolinje
Radiolinjeantenne
Tunnelantenne
Øvrige
| TE-AVA | 46" Landscape
32" Landscape
| TE-KLA | Type (Id: TEKLA05 Type: ALN)
Aircondition
Frikjøler
Termostatsstyrt vifte
Øvrige
| TE-RAC | Type (Id: TERAC05 Type: ALN) | Tilgang (Id: TERAC06 Type: ALN) | Innfestningstype (Id: TERAC07 Type: ALN) | Leverandør (Id: TERAC08 Type: ALN) | Typebetegnelse (Id: TERAC09 Type: ALN)
|  | Fiberskap | Bak | ETSI
|  | ITV | Front | Øvrige
|  | Kundeinfo | Front og bak | 19"
Likeretteskap
Servicerack
Transmisjon
Utstyrsskap
Øvrige
TE-MAS
| TE-MST | Plassering (Id: TEMST09 Type: ALN) | Masttype (Id: TEMST10 Type: ALN)
|  | Frittstående | Firkantmast
|  | Plassert på bygg | Rør
Stolpe
Trekantmast
Øvrige
| TE-TER | Type rom (Id: TETER06 Type: ALN) | Deles med andre (Id: TETER07 Type: ALN) | Kategori (Id: TETER08 Type: ALN) | Veggbekledning (Id: TETER09 Type: ALN) | Elektronisk adg….
|  | Frittstående kiosk | Ja | Kategori 0 rom | Asbest
|  | Rom i annen bygning | Nei | Kategori 1 rom | Gips
|  | Rom i stasjonsbygning |  | Kategori 2 rom | Mur
|  | Rom i teknisk hus |  | Kategori 3 rom | Panel
|  | Tunnelnisje |  |  | Trefiber
Øvrige
TE-ITV